## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO : | Cenová úroveň:
půdní vestavba a zřízení bezbarierového přístupu
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP : | Účelová M.J:
ZŠ Radotín nám.sv Petra a a Pavla 102/1
Projektant : |  |  |  | Počet účel. měrných jednotek :
Objednatel : |  |  |  | Náklady na měrnou jednotku :
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky [%] |  | 0 | 0
| Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka [%] |  | 0 | 0
Z | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit [%] |  | 0 | 0
R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava [%] |  | 0 | 0
N | Instalace | 0 | Zařízení staveniště [%] |  | 0 | 0
: | Montáže | 0 | Provoz investora [%] |  | 0 | 0
ZRN celkem |  | 0 | Kompletační činnost [%] |  | 0 | 0
II: technologie |  | 0 | Ostatní VRN [%] |  | 0 | 0
VII: interiéry |  | 0 | Rezerva [%] |  | 0 | 0
ZRN+II+VII |  | 0
ZRN+II+VII+VRN |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : 11.2017 |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis : |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0 |  | Kč
DPH |  | 21 | % činí : | 0 |  | Kč
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0 |  | Kč
DPH |  | 15 | % činí : | 0 |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0 |  | Kč
Poznámky :

## REKAPITULACE
Stavba : - ZŠ Radotín nám.sv Petra a a Pavla 102/1 |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : - půdní vestavba a zřízení bezbarierového přístupu |  |  | Datum zpracování :
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV:
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání | 0 | 0 | 0
3 | Svislé konstrukce | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace | 0 | 0 | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy | 0 | 0 | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
| HSV CELKEM | 0 | 0 | 0
PSV:
711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
714 | Izolace akustické a protiotřesové | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
773 | Podlahy z litého teraca | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy parketové a plovoucí | 0 | 0 | 0
781 | Obklady | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Malby | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění | 0 | 0 | 0
| INSTALACE CELKEM | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 | Montáže silnoproud | 0 | 0 | 0
M22 | Montáže slaboproud | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechniky | 0 | 0 | 0
M33 | Montáže výtahu a dopravních zařízení | 0 | 0 | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0 | 0 | 0
| STAVEBNÍ ČÁST CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH): |  |  | 0

## ROZPOČET
Stavba : - ZŠ Radotín nám.sv Petra a a Pavla 102/1 | [6 empty] | Cenová úroveň :
Objekt : - půdní vestavba a zřízení bezbarierového přístupu | [6 empty] | Datum zpracování :
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
HSV:
| oddíl 1 | Zemní práce:
1 | C-131211000-0 | RUCNI HLOUBENI JAM TR 3 | M3 | 16.575 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,5*2,5*1,5+6,0*3,0*0,4
2 | C-161101101-0 | SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M | M3 | 9.375 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,5*2,5*1,5
3 | C-174101101-0 | ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU | M3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,5*1,5*0,6
4 | C-162701105-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 | M3 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 16,575-2,25
5 | C-162701109-0 | PRIPLATEK ZA KZD 1000M TR 1-4 | M3 | 143.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 14,325*10
6 | O-17129-0 | ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU VC POPL | M3 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | C-113107124-0 | ODSTR PODKLADU 200M2 KAM DRC TL 40CM | M2 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 3,7*7
8 | C-113107043-0 | ODSTR PODKLADU 50M2 ZIVIC TL 15CM | M2 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | C-184807111-0 | OCHRANA STROMU BEDNENIM ZRIZENI | M2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 3*1,0*4*2,0
10 | C-184807112-0 | OCHRANA STROMU BEDNENIM ODSTRANENI | M2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | C-132201201-0 | HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 100M3 /kanalizace/ | M3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,0*2,0*5
12 | C-132201209-0 | PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3 | M3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 10,0*0,25
13 | C-174101102-0 | ZASYP ZHUTNENI UZAVRENYCH PROSTOR | M3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 2 | Základy a zvláštní zakládání:
14 | C-271313511-0 | PODKLAD ZAKLADU BET PROST SPC C12/15 /výtah/ | M3 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,5*1,9*0,1+6,0*3,0*0,1
15 | C-273321615-0 | BETON ZAKL DESEK ZELEZ TR C25/30 | M3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,5*1,9*0,4+6,0*3,0*0,4
16 | C-273351215-0 | BEDNENI STEN ZAKL DESEK ZRIZENI | M2 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (2,5+1,9+6,0+3,0)*2*0,4
17 | C-273351216-0 | BEDNENI STEN ZAKL DESEK ODSTRANENI | M2 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | C-273361821-0 | VYZTUZ ZAKL DESEK OCEL 10505 | T | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 9,1*0,1
| 2 | ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 3 | Svislé konstrukce:
19 | C-341321610-0 | BETON STEN NOSNYCH ZELEZOVY TR C30/37 /výtah/ | M3 | 13.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 54,75*0,25
20 | C-341351105-0 | BEDNENI STEN NOS 2STR ZK STRANU ZRIZ | M2 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 54,75*2
21 | C-341351106-0 | BEDNENI STEN NOS 2STR ZK STRANU ODSTR | M2 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | C-341361821-0 | VYZTUZ STEN OCEL 10505 | T | 1.6426 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 13,688*0,12
23 | C-311237673-0 | ZDI VNI PTH KLASIK PD 17,5 MAL TI | M2 | 268.488 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (11,0+7,0+2,7+2,7+7,0+11,0+3,0+7,5+7,5)*4,52
24 | C-342247596-0 | PRICKY PTH BROUS PROFI 8 DRYFIX | M2 | 86.8834 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (11,5+1,7*3+2,622)*4,52
25 | C-342247693-0 | PRICKY PTH KLASIK PD 11,5 MAL TEP IZ | M2 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 116,64+36,72
26 | C-311237566-0 | ZDI VNI PTH BR PROFI 24 P15 DRYFIX | M2 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | C-311237571-0 | ZDI VNI PTH BR PROFI 17,5 DRYFIX | M2 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | C-317321511-0 | BETON PREKLADU ZELEZOVY TR C25/30 | M3 | 0.82125 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,3*0,35*3,65+3,65*0,2*0,3*2
29 | C-317361821-0 | VYZTUZ PREKLADU OCEL 10505 | T | 0.09852 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,821*0,12
30 | C-317351107-0 | BEDNENI PREKLADU ZRIZENI | M2 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,0*3,65+3,65*0,8*2
31 | C-317351108-0 | BEDNENI PREKLADU ODSTRANENI | M2 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | C-317322511-0 | BETON RIMS ZELEZOVY TR C25/30 | M3 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 16,7*0,35
33 | C-310388531-0 | ZABETONOVANI OTVORU -1M2 V NADZ ZDECH /výtah/ | M3 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,4*1,35*0,2*3
34 | C-310351415-0 | BEDNENI OTVORU VE ZDECH Z PRKEN ZRIZ /výtah/ | M2 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,4*1,35*3*2
35 | C-310351416-0 | BEDNENI OTVORU VE ZDECH Z PRKEN ODST /výtah/ | M2 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | O-31036-0 | VYZTUZ ZDI /výtah/ | T | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,944*0,1
37 | C-342247597-0 | PRICKY PTH BROUS PROFI 8 MAL TENK /výtah/ | M2 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 4 | Vodorovné konstrukce:
38 | C-411321616-0 | BETON STROPU DESK ZELEZOVY TR C30/37 | M3 | 58.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 488,0*0,12
39 | C-411354242-0 | BED STROP PLECH LESK 80-1,0 MM | M2 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | C-411361821-0 | VYZTUZ STROPU OCEL 10505 | T | 0.45889 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 60,38*2*0,0038
41 | C-411362921-0 | VYZTUZ KLENEB SVAROVANE SITE | T | 3.7088 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 488*2*0,0038
42 | C-430321515-0 | BETON SCHODIST ZELEZOVY TR C25/30 | M3 | 6.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 5,98*1,73*0,25+3,05*1,73*0,16+3,65*2,15*0,16+3,65*1,54*0,16+1,73*27*0,3*0,17/2
43 | C-433351131-0 | BEDNENI SCHODNIC PRIMOCARYCH ZRIZENI | M2 | 34.3824 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 5,98*1,73+3,05*1,73+3,65*2,15+3,65*1,54+5,88*2*0,45
44 | C-433351132-0 | BEDNENI SCHODNIC PRIMOCARYCH ODSTRAN | M2 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | C-430361821-0 | VYZTUZ SCHODIST KONSTR OCEL 10505 | T | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 6,77*0,1
46 | C-413941123-0 | OSAZ OCEL VALC NOSNIKU STROPU C 14-22 | T | 13.6402 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 11,861*1,15
47 | H-13380221-1 | DOD.VALCOVANYCH NOSNIKU | T | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | C-417321414-0 | BETON ZTUZ PASU/VENCU ZELEZ TR C20/25 | M3 | 19.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,35*43,2+0,2*0,25*39,7+0,25*0,3*32,5
49 | C-417351115-0 | BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ZRIZENI | M2 | 63.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 43,2*0,35*2+39,7*0,25*2+32,5*0,20*2
50 | C-417351116-0 | BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ODSTRANENI | M2 | 63.09 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | C-411321616-0 | BETON STROPU DESK ZELEZOVY TR C30/37 /výtah/ | M3 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,3*2,15*0,2
52 | C-411354242-0 | BED STROP PLECH LESK 80-1,0 MM /výtah/ | M2 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,3*2,15
53 | C-411361821-0 | VYZTUZ STROPU OCEL 10505 /výtah/ | T | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,989*0,12
| 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 5 | Komunikace:
54 | C-564861112-0 | PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 21CM | M2 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | C-565141211-0 | PODKLAD KAMEN OBAL ASF TR1 TL 6CM | M2 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | C-578142111-0 | LITY ASF MA KAM S-HRZR DO 3M TL 4CM | M2 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | C-584121111-0 | OSAZENI SILNIC PANELU LOZE TL 4CM | M2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | H-59381002-1 | PANELY SILNIC -30T 300x120 TL 15CM /překrytí sportoviště/ | M2 | 91.91 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 91*1,01
| 5 | KOMUNIKACE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní:
59 | C-611421122-0 | OMIT STROPU ROVNYCH VAP HLADKE | M2 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | C-612421637-0 | OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE | M2 | 536.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 268,49*2
61 | C-612421637-0 | OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE | M2 | 210.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 116,64+36,72+57,6
62 | C-612403399-0 | HRUBE ZAPLNENI RYH VE STENACH MALTOU | M2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 14,5*0,5+45*0,15
63 | C-612423731-0 | OMIT RYH STEN S 30CM- MAL VAP STUKOVE | M2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 62 | Úpravy povrchů vnější:
64 | C-622421148-0 | OMIT VNE STEN VAP STUKOVE SLOZ 7 | M2 | 212.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 46,64+18,0+36,72+13,5+40,25+57,6
65 | C-622426421-0 | OPRAVA FASADY VAP CLEN 6 STUK -40% /pod římsou/ | M2 | 96.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 120,9*0,8
66 | C-620471815-0 | NATER PENETRACNI VNE OMIT SLOZ 5-7 1x | M2 | 309.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 212,71+96,72
67 | C-622471320-0 | OCHR NATER VNE STEN AKRONAT SLOZ 6 | M2 | 364.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 309,43+54,75
68 | C-620601212-0 | MTZ ZATEPL VNE STEN ROV POLYST -16CM /výtah/ | M2 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | C-622421144-0 | OMIT VNE STEN VAP STUKOVE SLOZ 3 | M2 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | C-621481119-0 | POTAZ VNE PODHL PERLINKA ZATMEL+PRICH | M2 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | H-28318816-1 | DESKY POLYST SEDE STARTHERM TL 16CM | M2 | 60.225 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 54,75*1,1
| 62 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 63 | Podlahy:
72 | C-632661123-0 | POTER SAMONIV ANHYDRIT 25 MPa TL 40MM | M2 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | C-631591115-0 | NASYP Z LIAPORU | M3 | 22.4275 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 26,3*0,05+39,55*0,05+382,7*0,05
74 | H-69310797-1 | GEOTEX TKANA SEPARAC BONTEC SG110/110 | M2 | 65.95 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 26,3+39,65
75 | C-631311121-0 | DOPLNENI MAZANIN BETONEM 1M2 TL 8CM /u výtahu ,kanalizace/ | M3 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,135+2,0*0,3*0,4
| 63 | PODLAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 64 | Osazování výplní otvorů:
76 | C-642942111-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 | KS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 4+1+7+5+1
77 | H-55334302-1 | ZARUB OC POZAR EI,EW 30 ZHTM 95/800 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | H-55331126-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/600 1KR | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | H-55331128-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/700 1KR | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | H-55331130-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/800 1KR | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | H-55331132-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/900 1KR | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | C-642942111-0 | OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 | KS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1+1+2+2+5+2+1+1+1+1
83 | H-55331189-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI S PO 95/800 1KR OZN Z1 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1+1
84 | H-55331191-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZHTM 95/900 1KR OZN Z2 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2+2
85 | H-55331152-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 160/600 1KR OZN Z3 | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 5+2
86 | H-55331154-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 160/700 1KR OZN Z4 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | H-55331156-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 160/800 1KR OZN Z5 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1+1
88 | H-55331158-1 | ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 160/900 1KR /OZN Z6/ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce:
89 | C-919735112-0 | REZANI STAVAJ ZIVIC KRYTU TL 5-10CM | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 6*3*2
90 | C-952901111-0 | VYCISTENI BUDOV H PODL 4M | M2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | C-95566621-0 | POZARNI ZABEZPECENI / štítky a pod./ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | C-955565654-0 | NAKLADY NA ZAJISTENI BOZP | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | C-955636363-1 | ZESILENI UNOSNOSTI PODLAHY PUDY PRI MONTAZI VC.DEMONTAZE | M2 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | C-965558741-0 | DOPRAVNE INZ. OPATRENI | MES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy:
95 | C-941941031-0 | MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1M H 10M /výtah budoucí/ | M2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | C-941941191-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1031 | M2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | C-941941831-0 | DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1M H 10M | M2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | C-943943821-0 | DMTZ LESENI PROSTOR LEH -200kg H 10M /nad chodníkem/ | M3 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 26,0*1,5*3,1
99 | C-943943221-0 | MTZ LESENI PROSTOR LEH -200kg H 10M /nad chodníkem/ | M3 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | C-943943292-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LES K POL 3221+22 /nad chodníkem/ | M3 | 725.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 6*120,9
101 | C-943956021-0 | MTZ LESEN PODLAHY S PRIC NEBO PODEL /nad chodníkem/ | M2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 120,9/3,1
102 | C-942941022-0 | MTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M | M2 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 15,0*105
103 | C-942941822-0 | DMTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M | M2 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | C-941991012-0 | MTZ OCHRANNE SITE LESENI H 30M | M2 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | C-941991192-0 | PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 30M | M2 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1575*6
106 | C-941991812-0 | DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H 30M | M2 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
107 | C-962032641-0 | BOURANI ZDIVA KOMIN NADSTR CI MC | M3 | 25.839 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,1*0,45*5,8*3+0,75*0,45*5,8*2+1,05*0,45*5,8*2
108 | C-962032231-0 | BOURANI ZDIVA Z CIHEL PAL MV MVC /uprava nadezdivek/ | M3 | 9.612 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 35,6*0,45*0,6
109 | C-965081113-0 | BOUR DLAZEB Z DLAZDIC PUDNICH PL 1M2- | M2 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 29,7+26,3+39,55
110 | C-965082923-0 | ODSTRAN NASYPU TL 10CM PLOCHY 2M2- | M3 | 2.8665 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 95,55*0,03
111 | C-965042141-0 | BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2- | M3 | 2.8965 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 96,55*0,03
112 | C-971033651-0 | OTVORY ZDIVO CI PLNE 4M2 TL 60CM | M3 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,2*1,2*0,6
113 | C-974031144-0 | RYHY ZDI CI 7x15CM | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | C-971033561-0 | OTVORY ZDIVO CI PLNE 1M2 TL 60CM | M3 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,6*0,9*3*0,6
115 | C-969011121-0 | DMTZ POTRUBI VODOVOD/PLYNOV JS 52MM | M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | C-978015291-0 | OTLUC OMITKY MV VC VNEJ STEN 1-4 100% | M2 | 247.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 15,2*16,3
117 | C-966023132-0 | BOUR CAST RIMS KAM VYLOZ 25CM TL30CM- | M | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 11,0+8,0+16,0+2,0
118 | C-974031167-0 | RYHY ZDI CI 15x30CM /stoupačky z přízemí/ | M | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | C-974031169-0 | PRIPL ZKD 10CM SIRKY RYHY HL 15CM | M | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | C-968062244-0 | ODSTR RAMU OKEN DREV JEDNODUCH 1M2 /špaletové/ | M2 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,4*1,35*2*6
121 | C-968061113-0 | VYVESENI KRIDEL OKEN DREV 1,5M2- | KS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 6*3*2
122 | C-971033651-0 | OTVORY ZDIVO CI PLNE 4M2 TL 60CM /parapety/ | M3 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,2*1,0*0,45*6
123 | C-965042121-0 | BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 1M2 /u výtahu ,kanalizace/ | M3 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,45*0,1*3+0,4*0,3*2
124 | C-905887441-0 | BOURANI TRUHLIKU NA POTRUBI V PISKU / 0,5*0,5/ | M | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | C-969011121-0 | DMTZ POTRUBI TOPENI JS 52MM | M | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 94*2
126 | C-965081712-0 | BOUR DLAZEB Z DLAZDIC KERAM 1CM 1M2 | M2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2*0,4
127 | O-97908-0 | VODOROVNA DOPRAVA SUTI | T | 216.252 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 22,688+151,179+36,384+5,476+0,525
128 | O-97901-0 | SVISLA DOPRAVA SUTI | T | 216.252 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | C-979081133-0 | SKLADKOVNE NEBEZPECNY ODPAD | T | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD | T | 212.996 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 216,252-3,256
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 99 | Přesun hmot:
131 | C-999281112-0 | PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M | T | 582.218 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,197+27,873+137,587+240,321+57,754+56,113+28,674+12,945+0,547+19,234+0,713+0,26
| 99 | PŘESUN HMOT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
PSV:
| oddíl 711 | Izolace proti vodě:
132 | C-711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR | M2 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,5*1,9
133 | H-11163164-1 | LAK ASFALT PENETRAK PLECHOVKA 4,5kg | T | 0.00095 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 4,75*0,0002
134 | C-711141559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY | M2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 4,75*2
135 | H-62857519-1 | PASY MODIF ASF RADONELAST | M2 | 10.925 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 9,5*1,15
136 | C-711112001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK SVI STUD PENETR | M2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (2,5+1,9)*2*1,5
137 | H-11163164-1 | LAK ASFALT PENETRAK PLECHOVKA 4,5kg | T | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 13,2*0,00025
138 | C-711142559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK SVI ASF PASY | M2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 13,2*2
139 | H-62857519-1 | PASY MODIF ASF RADONELAST | M2 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 26,4*1,2
140 | C-711211211-0 | STERKOVA IZOLACE KOUPELEN VODOROVNA | M2 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | C-998711101-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 712 | Povlakové krytiny:
142 | C-712452701-0 | IZOL POVL STRECH 30ST FOLIE SPOJ PAS | M2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | H-67352607-1 | FOLIE POJ KONT PK-FOL HP 140 | M2 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 670*1,1
144 | C-712311101-0 | IZOL NATER STRECH PL STUD NAP AL | M2 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 18,4+5,2
145 | H-11163132-1 | LAK ASFALT ALP PENETRAL KANYSTR 9kg | T | 0.00472 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 23,6*0,0002
146 | C-712341559-0 | IZOL POVL STRECH PL PRITAV NAIP ZPLNA | M2 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | H-62836211-1 | PASY PROTIRAD BITAGIT 40 AL+V60 MINER | M2 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | C-998712104-0 | IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 | POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
149 | C-713111121-0 | OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM | M2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | H-63151547-1 | DESKY MINERAL ISOVER TF PROFI TL 30CM | M2 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 670*1,1
151 | H-63151532-1 | DESKY MINERAL ISOVER TF PROFI TL 5CM | M2 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | H-28321440-1 | PAROZABRANA AKTIVNI 2VR FOLSTER ACTIV | M2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | C-713121111-0 | OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS | M2 | 478.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 29,7+26,3+39,55+382,7
154 | H-63156415-1 | DESKY MINER PODLAH KROCEJ PTN TL 5CM | M2 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 29,7*1,1
155 | C-713131131-0 | OSAZ IZOL TEPEL STEN PRISTREL VNITRNI | M2 | 350.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 116,64+18+67,7+36,72+13,5+40,25+57,6
156 | H-28375775-1 | DESKY POLYST EPS 100 Z BILE TL 15CM | M2 | 145.024 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (116,64+15,2)*1,1
157 | H-63141068-1 | DESKY MINERALNI WOODSIL TL 18CM | M2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 18,0*1,1
158 | H-63141181-1 | DESKY MINER VICEUCEL MPN TL 20CM | M2 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 13,5+40,25
159 | H-63141194-1 | DESKY MINER VICEUCEL MPE TL 16CM | M2 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | H-28375529-1 | DESKY POLYST EPS GREYWALL TL 30CM | M2 | 40.392 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 36,72*1,1
161 | H-28375513-1 | DESKY POLYST EPS GREYWALL TL 5CM | M2 | 40.39 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | C-713291211-0 | IZOL PAROTES STEN ASF NATER 1x | M2 | 316.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 280,41+35,6
163 | H-28321340-1 | FOLIE PAROTESNA DELTA REFLEX PLUS | M2 | 347.611 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 316,01*1,1
164 | H-28321340-1 | FOLIE PAROTESNA DELTA REFLEX PLUS | M2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | C-998713103-0 | IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 39.345 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 714 | Izolace akustické a protiotřesové:
166 | O-71411-0 | MTZ AKUSTICKYCH OBKLADU VC ROSTU | M2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | C-714115116-0 | NASTRIK IZOL AKUST STROPU PENA 15CM | M2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | C-998714102-0 | IZOL AKUST PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 | IZOLACE AKUSTICKÉ A PROTIOTŘESOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 762 | Konstrukce tesařské:
169 | C-762332120-0 | TESAR KROV VAZANY HRANENY F -224cm2 | M | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,0*8+2,2*8+3,5*8+4,9*24+5,2*2+6,1*2+5,5*4+4,2*4+3,0*4+1,7*4+0,7*4+6,5*8+6,1*2+1,4*4+2,7*4+3,9*4+5,2*4+7,0*2+6,4*2+4,8*1+2,3*2+1,4*2+5,6*2+4,5*2+3,1*2+2,3*2+1,8*2+3,6*2+5,4*2+7,2*2+3,8*2+6,3*2+6,7*10+6,1*2+4,7*2+2,8*2+2,0*2+1,1*2
170 | C-762332130-0 | TESAR KROV VAZANY HRANENY F -288cm2 | M | 353.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 106,0+24+10,6*2+5,4*1+4,55*1+6,8*4+9,0*2+2,9*2+9,7*2+5,3*2+8,5*2+8,5*2+5,4*2+27,1+26,9+12,3
171 | C-762332120-0 | TESAR KROV VAZANY HRAN PL -224CM2/ nosník nad oknem/ | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | C-762341016-0 | ZABEDNENI STRECH DES OSB SRAZ TL 22mm | M2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | C-762395000-0 | TESAR STRECHY SPOJOVACI PROSTREDKY | M3 | 40.436 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 24,222+670*0,022*1,1
174 | C-762396000-0 | TESAR STRECHY IMPREGNACE REZIVA | M3 | 32.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 14,2+16,78+1,58
175 | H-61188111-1 | REZIVO | M3 | 24.222 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 21,46*1,1+40*0,1*0,14*1,1
176 | C-762341811-0 | DMTZ TESAR BEDNENI STRECH Z PRKEN | M2 | 782.3 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | C-762342811-0 | DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -22cm | M2 | 782.3 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | C-762311811-0 | DMTZ TESAR KOTEVNICH ZELEZ HMOT -5kg | KS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | C-762331811-0 | DMTZ TESAR KROV VAZANY F -120cm2 | M | 1809.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 44*3,2+66*1,44+19*4+64*6,2+22*7,5+151*6,2
180 | C-762342451-0 | TESAR LATOVANI STRECH KONTRALATE | M | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | C-762511145-0 | PODLAHY Z DES CETRIS NA SRAZ TL 20mm | M2 | 448.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 26,3+39,55+382,7
182 | C-762512255-0 | TESAR MTZ PODLAH POD POVLAKY HMOZDIN | M2 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | C-762822120-0 | TESAR MTZ STROPNIC NOSNYCH F -288cm2 | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | C-762822830-0 | DMTZ TESAR STROPNIC F -450cm2 | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | C-762811811-0 | DMTZ TESAR ZAKLOP PRKNA HRUBA | M2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | C-762841812-0 | DMTZ TESAR PODHLEDU PRKNA S OMITKOU | M2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | H-24551692-1 | CHEM KOTVA PE 300 S 300ml | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | C-762313111-0 | TESAR MTZ SVORNIKU,SROUBU DELKY -15CM | KS | 456 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 84+72+288+12
189 | C-762555841-0 | DOPLNENI KROVU U VYTAHU | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | C-762998881-0 | UPRAVA STRECHY NAD SATNAMI | M | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | C-998762103-0 | KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0
| 762 | KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:
192 | C-763133260-0 | PODHLEDY SDK D113 15+18 GKF/REI 30 sádrovláknité/ | M2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | C-763160211-0 | MTZ PODKR SADROVL JEDN 1xDESKA 1xIZOL | M2 | 448.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 26,3+39,55+382,7
194 | C-763120121-0 | MTZ PREDS STEN SDK VOLNE 1xDES 1xIZOL | M2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 18,0+13,5
195 | C-763761201-0 | DREVOST OTVOR VYPLNE DVIRKA,POKLOPY | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2+2
196 | C-998763113-0 | KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -24M | T | 23.646 | 0 | 0 | 0 | 0
| 763 | DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 764 | Konstrukce klempířské:
197 | C-764312831-0 | KLEMP DMTZ ZASTR HLAD 670 45S 25M2 | M2 | 782.3 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | C-764510540-0 | KLEMP TIZN OPLECH PARAPET RS 250 /K1/ | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | C-764510550-0 | KLEMP TIZN OPLECH PARAPET RS 330 /OZN K2/ | M | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | C-764221560-0 | KLEMP TIZN RIMSA NADRIMS ZLAB RS 1000 / OZN K3/ | M | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | C-764521570-0 | KLEMP TIZN OPLECH RIMS RS 500 / OZN K4/ TYMPANON | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | C-764521550-0 | KLEMP TIZN OPLECH RIMS RS 330 /OZN K5/ | M | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | C-764252505-0 | KLEMP TIZN ZLAB PODOK PLK RS 400 DL5- /OZN K6,7 | M | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 94,5+32,8
204 | C-764259532-0 | KLEMP TIZN ZLAB KOTLIK 200x300x400 /OZN K8/ | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | C-764554503-0 | KLEMP TIZN TROUBY ODPAD KRUH D 120 /OZN K8/ | M | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | C-764248221-0 | KLEMP CU SNEHOLAP TYCOVY L 500MM /OZN K9/ | M | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | C-764171454-0 | KLEMP HREBEN HLAD LINDAB RS 500 /OZN K11/ | M | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | C-764171316-0 | KLEMP KRYT HL LINDAB FOP-PLX 0,6 45S- | M2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | C-7645558791-0 | SITKA PROTI HMYZU | M | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | C-764171442-0 | KLEMP UZLABI HLAD LINDAB RS 330 / OZN K12/ | M | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | C-998764103-0 | KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 5.254 | 0 | 0 | 0 | 0
| 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 766 | Konstrukce truhlářské:
212 | C-766661112-0 | DVERE KPL OC ZAR 1KR 0,8M | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 4+1+7
213 | H-61160060-1 | DVERE VNIT DYHA2 PLNE 60x197 NORMA /ozn T03/ | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 5+2
214 | H-61160061-1 | DVERE VNIT DYHA2 PLNE 70x197 NORMA /ozn T04/ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | H-61160062-1 | DVERE VNIT DYHA2 PLNE 80x197 NORMA/ozn T05/ | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | C-766661122-0 | DVERE KPL OC ZAR 1KR 0,8M- | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | H-61160063-1 | DVERE VNIT DYHA2 PLNE 90x197 NORMA /ozn T06/ | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | C-766661413-0 | DVERE KPL OC ZAR POZAR 1KR -KUK 0,8M | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1+1
219 | H-61165113-1 | DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 80x197 A /T 01/ | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | C-766622221-0 | OKNA KPL OTEV ZAZD RAM 1KR 0,40M2 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | C-766674216-0 | STRESNI OKNO KYV PL OTV -1,75M2 /ozn T12/ | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | C-766674214-0 | STRESNI OKNO KYV PL OTV -1,25M2 /OZN T13 | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | C-766674218-0 | STRESNI OKNO KYV PL OTV -2,25M2 OZN T14,T15/ | KS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 13+2
224 | C-766669113-0 | DVERE KPL DOKOVANI OKOPNY PLECH | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | C-766225874-0 | D+M DREVENE SCHODY /Š.2,0M 3 SCHODY | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | C-7662258321-0 | DTTO /Š.4M 3 SCHODY/ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | C-766661422-0 | DVERE KPL OC ZAR POZAR 1KR 0,8M- | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | H-61165114-1 | DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 90x197 A T-02 | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2+2
229 | H-61165254-1 | DVERE VENK.DREVENE 1100X2000+1400 OZN T07 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1+2
230 | C-766363635-0 | D+M OKNO OTEVIRAVE 375/750 OZN T11 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | C-766694113-0 | TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY -260CM /OZN T16/ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | C-766694114-0 | TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY 260CM- | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | C-766694121-0 | TRUHL PARAPET SIRE 30- DELKY -100CM /OZN T18 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | H-28341713-1 | PARAPET PVC VNITRNI BILY S 20CM | M | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 2,0+3,85
235 | H-28341716-1 | PARAPET PVC VNITRNI BILY S 35CM | M | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 3*0,5
236 | C-766562221-0 | D+M PODOKENIHO RADIATORU 550/500 OZN T19 | M | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | C-998766103-0 | KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
238 | C-767332221-0 | RAMOVE KONSTRUKCE KROVU | KG | 9516.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (7489,2+785,8)*1,15
239 | C-767995107-0 | MTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -500kg | KG | 9516.2 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | C-767333333-0 | D+M SESTAVA OKEN 4300/1625 HLINIK /ozn T09/ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | C-767223333-0 | D+M UNIKOVEHO SCHODISTE | KG | 12149.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 10565*1,15
242 | C-767338889-0 | D+M SKLENENA FASADA | M2 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | C-767214859-0 | DMTZ SCHODY KOV/DREV ATYP +ZABR | KG | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | C-767665541-0 | D+M OCEL.ZABRADLI HLAVNIHO SCHODISTE OZN Z7 | M | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | C-767665542-0 | D+M ZAVES. NA OHRIVACE VODY /OZN Z8/ | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | C-767558899-0 | D+M KOTEVNI BODY NA STRESE OZN Z9 | KS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | D-76759-0 | ZAMEC KDK-ZDVOJENE PODLAHY | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | C-767225544-0 | D+M SESTAVA DVERI 3165/2400 S PO EI 15-C-DP3 /ozn T09/ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | C-767225564-0 | DTTO BEZ PO 3850/1625 /ozn T10/ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | C-998767104-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 23.359 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 771 | Podlahy z dlaždic:
251 | C-771571207-0 | LEPENI PODLAHY KERAM PROTISKL 200x200 | M2 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | C-771579794-0 | PRIPL PODLAHY KERAM ZA VYROV PODKLADU | M2 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | H-59761140-1 | DLAZ KER RAKO PODLAH SK 80 TL 10MM | M2 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 29,7*1,1
254 | C-771441014-0 | SOKLIK HUTNY ROVNY 200x100 V100 LEP /u výtahu/ | M | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,45*2*3+25,7
255 | C-771571207-0 | PODLAHY KERAM RELIEF 200x200 LEP /u výtahu/ | M2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 0,45*1,0*3
256 | H-59761140-1 | DLAZ KER RAKO PODLAH SK 80 TL 10MM / u výtahu/ | M2 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 1,35*1,1+25,7*0,1*1,1
257 | C-998771104-0 | DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0
| 771 | PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 773 | Podlahy z litého teraca:
258 | C-773213100-0 | LITE TERACO PRIR STUPEN CELO | M2 | 7.9407 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 27*0,17*1,73
259 | C-773211211-0 | LITE TERACO PRIR STUPEN ROVNY | M2 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | C-998773103-0 | LITE TERACO PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0
| 773 | PODLAHY Z LITÉHO TERACA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 775 | Podlahy parketové a plovoucí:
261 | C-775611121-0 | PODLAHY PLOV ZAMK LAMIN LAMEL B -12CM | M2 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | C-775611113-0 | PODLAHY PLOV ZAMK LAMIN LAMEL A -18CM | M2 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | C-775413150-0 | LISTA PODLAH LAMINOVA VRUTY ROVNA | M | 191 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | C-775413133-0 | SOKLIK PODLAH LAMELY VINIL VRUTY | M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | C-998775104-0 | PODLAHY VLYS PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0
| 775 | PODLAHY PARKETOVÉ A PLOVOUCÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 781 | Obklady:
266 | C-781471106-0 | LEPENI OBKLADU VNI KERAM HLAD 200x100 | M2 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | (12+2,6*4+1,8*2)*2,0*2+4,4
267 | C-781419701-0 | PRIPL OBKL VNI POROVIN ZA ZTIZ PRACE | M2 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | H-59765666-1 | OBKLAD KERAM B JB HL 200x150 OT2 2 | M2 | 119.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 108,4*1,1
269 | C-998781104-0 | OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -36M | T | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| 781 | OBKLADY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 783 | Nátěry:
270 | C-783225100-0 | NATER KDK SYNTET 2x+1xEMAIL | M2 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 29*65
271 | C-783243004-0 | NATER PROTIPOZARNI OK | M2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
| 783 | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 784 | Malby:
272 | C-784452371-0 | MALBA 2xPRIMAL BILA+STROP MIST V 3,8M | M2 | 1130.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 382,7+536,98+210,96
273 | O-78444-0 | MALBA NA SDK | M2 | 701.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 670+31,5
274 | C-784452921-0 | MALBA PRIMAL 1BAR OSKRAB MISTN V 3,8M | M2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| množství = | 4,0*3,5*3
| 784 | MALBY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
INSTALACE:
| oddíl 721 | Kanalizace vnitřní:
275 | 72100000001-0 | KANALIZACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní:
276 | 72200000001-0 | VODA | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 725 | Zařizovací předměty ZTI:
277 | C-72500000001-0 | ZARIZOVACI PREDMETY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl 731 | Kotelny:
278 | C-7300000001-0 | TOPENI | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 | KOTELNY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M21 | Montáže silnoproud:
279 | M-22500014-0 | ELEKTROINSTALACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | M-226555874-0 | OSVETLENI LESENI | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl M22 | Montáže slaboproud:
281 | M-2260000001-0 | SLABOPROUD | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| M22 | MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl M24 | Montáže vzduchotechniky:
282 | M-224548712-0 | VZT | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| M24 | MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| oddíl M33 | Montáže výtahů a dopravních zařízení:
283 | D-95111-0 | VYTAHY NETECHNOLOGICKE POVAHY | KC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| M33 | MONTÁŽE VÝTAHU A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  |  | 0

## ZTI
Stavba : - ZŠ Radotín nám.sv Petra a a Pavla 102/1 | [6 empty] | Cenová úroveň :
Objekt : - půdní vestavba a zřízení bezbarierového přístupu | [6 empty] | Datum zpracování :
ZTI - VÝKAZ VÝMĚR
ozn. | Název položky | M.J | Množství | CENA
|  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | celkem
|  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 4. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
WC | standartní WC | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
závěsná keramická záchodová mísa vč. sedátka
ocelový WC blok se zapuštěnou nádržkou 6/3l - kpl vč. všech doplňků
P | standartní pisoár, v.1080mm | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
závěsná keramický pisoár vč. Sifonu, aut. splachování a ostatních doplňků
U1 | umyvadlo standartní, v.800mm | kpl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
keramické umyvadlo š.500mm zavěšené na zdivu vč. zápachového uzávěru a zátky
páková stojánková baterie, 2x rohový ventil - kpl vč. všech doplňků
U2 | umyvadlo s madly , v.800mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
keramické umyvadlo š.650mm zavěšené na zdivu vč. zápachového uzávěru a zátky
páková stojánková baterie, 2x rohový ventil - kpl vč. všech doplňků
V | keramická výlevka stojící se zadním vývodem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s plastikovou sklopnou mřížkou a baterií, vč. všech doplňků
Z1 | zrcadlo obdélníkové | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z2 | zrcadlo výklopné | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | madlo sklopné, dl.800mm, v.800mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| madlo pevné, dl.800mm, v.800mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| madlo svislé, dl.500mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VODOVOD
dodávka a montáž nového vodovodního zařízení
| potrubí 20, vč. dodávky potrubí, tvarovek a montáže | bm | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| potrubí 25, vč. dodávky potrubí, tvarovek a montáže | bm | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| potrubí 32, vč. dodávky potrubí, tvarovek a montáže | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| potrubí 40, vč. dodávky potrubí, tvarovek a montáže | bm | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kotevní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| návleková tepelná izolace pPE 20x10 (studená voda) | bm | 26.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| návleková tepelná izolace pPE 25x10 (studená voda) | bm | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| návleková tepelná izolace pPE 32x10 (studená voda) | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| návleková tepelná izolace pPE 40x10 (studená voda) | bm | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| návleková tepelná izolace pPE 20x15 (teplá voda) | bm | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| návleková tepelná izolace pPE 25x15 (teplá voda) | bm | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tepelná izolace armatur | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| horizontální el. zásobníkový ohřívač vody 200l | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
| demontáž stávajícího odpadního a větracího potrubí potrubí | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svodné potrubí splaškové kanalizace
| potrubí PP-HT 125, vč. montáže potrubí a tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| potrubí PP-HT 150, vč. montáže potrubí a tvarovek | bm | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| koleno 150 45° | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| redukce 125/110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| redukce 150/125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stropní závěs s objímkou a pružnou vložkou | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odpadní, větrací a připojovací potrubí splaškové kanalizace
| potrubí PP-HT 40, vč. montáže potrubí a tvarovek | bm | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| potrubí PP-HT 50, vč. montáže potrubí a tvarovek | bm | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| potrubí PP-HT 110, vč. montáže potrubí a tvarovek | bm | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| potrubí PP-HT 125 vč. montáže potrubí a tvarovek | bm | 26.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| odvětrávací hlavice 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| přivětrávací hlavice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| odbočka 110/50-45° | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| odbočka 110/110-45° | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| odbočka 125/110-45° | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| odbočka 125/50-45° | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T-kus DN125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| koleno 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| výměna stávajícího odpadního a větracího potrubí | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| odvětrávací hlavice dle stávající dimenze | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| odbočka u stáv.kanalizace 40-45° | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| odbočka u stáv.kanalizace 50-45° | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## UT
Stavba : - ZŠ Radotín nám.sv Petra a a Pavla 102/1 |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : - půdní vestavba a zřízení bezbarierového přístupu |  |  |  |  | Datum zpracování :
UT - VÝKAZ VÝMĚR
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena (Kč)
1 |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků Q=12m3/h | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Teplovodní oběhové čerpadlo DN25 Q=0,1m3/h, Hmax.=50dm | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Teplovodní oběhové čerpadlo DN50 Q=7,5m3/h, Hmax.=40dm | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Potrubí z trubek hladkých 108/4 | m | 18 | 0 | 0
5 |  | Měděné trubky - tvrdé 15x1 | m | 150 | 0 | 0
6 |  | Měděné trubky - tvrdé 18x1 | m | 56 | 0 | 0
7 |  | Měděné trubky - tvrdé 22x1 | m | 80 | 0 | 0
8 |  | Měděné trubky - tvrdé 35x1,5 | m | 54 | 0 | 0
9 |  | Klapky uzavírací mezipřírubové PN 6 DN 100 | ks | 4 | 0 | 0
10 |  | Zpětný ventil mezipřírubové PN 6 DN 100 | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Kulové kohouty závitové DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
12 |  | Kulové kohouty s filtrem v kouli závitové DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Zpětná klapka závitová DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Kohouty vypouštěcí DN 15 | ks | 14 | 0 | 0
15 |  | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 8 | 0 | 0
16 |  | Teploměry dvojkovové včetně návarků a jímek | ks | 6 | 0 | 0
17 |  | Tlakoměry deformační včetně návarků | ks | 2 | 0 | 0
18 |  | Zdvojený kulový kohout - rohový DN 15 | ks | 9 | 0 | 0
19 |  | Termostatický radiátorový ventil - rohový DN15 | ks | 20 | 0 | 0
20 |  | Termostatická hlavice pro veřejné budovy | ks | 29 | 0 | 0
21 |  | Radiátorové šroubení - rohové DN15 | ks | 20 | 0 | 0
22 |  | Konvektorové otopné těleso s přirozenou konvencí (otopná lavice) 2200x150x180 | ks | 14 | 0 | 0
23 |  | Konvektorové otopné těleso s přirozenou konvencí (otopná lavice) 2600x150x180 | ks | 6 | 0 | 0
24 |  | Deskové otopné těleso VENTIL KOMPAKT typ 10 - 500/400 | ks | 2 | 0 | 0
25 |  | Deskové otopné těleso VENTIL KOMPAKT typ 10 - 700/700 | ks | 2 | 0 | 0
26 |  | Deskové otopné těleso VENTIL KOMPAKT typ 21 - 700/1400 | ks | 1 | 0 | 0
27 |  | Deskové otopné těleso VENTIL KOMPAKT typ 21 - 700/1600 | ks | 1 | 0 | 0
28 |  | Deskové otopné těleso VENTIL KOMPAKT typ 32 - 600/2300 (pro mateřské školy) | ks | 1 | 0 | 0
29 |  | Deskové otopné těleso VENTIL KOMPAKT typ 32 - 900/1000 (pro mateřské školy) | ks | 2 | 0 | 0
30 |  | Přeložení stávajících litinových radiátorů 10čl.500/200 (3.NP), vč. napojovacího potrubí | kpl | 2 | 0 | 0
31 |  | Přeložení stávajících litinových radiátorů 15čl.500/200 (2.NP), vč. napojovacího potrubí | kpl | 2 | 0 | 0
32 |  | Přeložení stávajících litinových radiátorů 20čl.500/200 (1.NP), vč. napojovacího potrubí | kpl | 2 | 0 | 0
33 |  | Úprava odvzdušnění stoupačky ve 3.NP | kpl | 1 | 0 | 0
34 |  | Tepelná izolace potrubí DN15 tl. 9mm | m | 150 | 0 | 0
35 |  | Tepelná izolace potrubí DN18 tl. 9mm | m | 56 | 0 | 0
36 |  | Tepelná izolace potrubí DN20 tl. 9mm | m | 80 | 0 | 0
37 |  | Tepelná izolace potrubí DN32 tl. 9mm | m | 42 | 0 | 0
38 |  | Tepelná izolace pro potrubí DN32 tl. 40mm | m | 12 | 0 | 0
39 |  | Tepelná izolace pro potrubí DN100 tl. 60mm | m | 18 | 0 | 0
|  | Materiál celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Doprava |  |  |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a protokoly, uvedení do provozu |  |  |  | 0
|  | Montáž vytápění, zkoušky zařízení a uvedení do provozu (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem (bez DPH) |  |  |  | 0

## Silové rozvody, hromosvod
Stavba : - ZŠ Radotín nám.sv Petra a a Pavla 102/1 |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : - půdní vestavba a zřízení bezbarierového přístupu |  |  |  |  | Datum zpracování :
SILNOPROUDY - VÝKAZ VÝMĚR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/MJ (D+M) | celkem (Kč)
kabely silové, izolace PVC
1 |  | Kabel CYKY-J 4x25 | m | 30 | 0 | 0
2 |  | Vodič CYA 10 žlutozelený | m | 20 | 0 | 0
3 |  | Vodič CY 6 | m | 70 | 0 | 0
4 |  | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 20 | 0 | 0
5 |  | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 20 | 0 | 0
6 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 250 | 0 | 0
7 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 560 | 0 | 0
8 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 450 | 0 | 0
|  | KABELY SILOVÉ, IZOLACE PVC CELKEM |  |  |  | 0
krabice
9 |  | Krabice rozbočná s víčkem | ks | 50 | 0 | 0
10 |  | Krabice přístrojová blokovatelná | ks | 105 | 0 | 0
11 |  | Svorka násuvná WAGO 3x2,5 | ks | 450 | 0 | 0
12 |  | Krabice nástěnná s vyšším krytím obsahující časové relé pro doběh ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0
|  | KRABICE CELKEM |  |  |  | 0
spínače a termostaty 10A/250V
13 |  | Spínač jednoduchý řazení č.1 v rámečku | ks | 2 | 0 | 0
14 |  | Přepínač křížový řazení č.7 v rámečku | ks | 3 | 0 | 0
15 |  | Přepínač schodišťový řazení č.6 v rámečku | ks | 4 | 0 | 0
16 |  | Elektronický žaluziový přepínač | ks | 19 | 0 | 0
17 |  | Pohybový spínač 180° | ks | 4 | 0 | 0
|  | SPÍNAČE A TERMOSTATY 10A/250V CELKEM |  |  |  | 0
zásuvky 16A/230V
18 |  | zásuvka jednoduchá 230V/16A | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | dvojzásuvka včetně rámečku (popř.zdvojená zásuvka) | ks | 44 | 0 | 0
|  | ZÁSUVKY 16A/230V CELKEM |  |  |  | 0
svítidla
20 |  | závěsné nebo přisazené svítidlo LED 43W | ks | 58 | 0 | 0
21 |  | stropní přisazené svítidlo E27, žárovka LED 12W | ks | 13 | 0 | 0
22 |  | nástěnné svítidlo s vyšším krytím, IP45, E27, žárovka LED 12W | ks | 8 | 0 | 0
23 |  | autonomní nouzové svítidlo 11W, 1h zálohování s ikonou směru | ks | 12 | 0 | 0
|  | SVÍTIDLA CELKEM |  |  |  | 0
rozvaděče
24 |  | RP4 - Rozvodnice zapuštěná s oceloplechovými dveřmi pro min 72 modulů osazená dle výkresu projektové dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | RP1 - Dopolněnní patrového rozvaděče v 1.NP o jistič 25A/3/B | ks | 1 | 0 | 0
26 |  | RE - navýšení hodnoty hlavního jističe na 80A/3/B včetně osazení jističe a revize pro PRE | ks | 1 | 0 | 0
|  | ROZVADĚČE CELKEM |  |  |  | 0
26 |  | hromosvody
27 |  | Svorka zemnící ZS16 včetně Cu pásku | ks | 10 | 0 | 0
28 |  | Ekvipotenciálová svorkovnice HOP včetně krabice | ks | 1 | 0 | 0
29 |  | Drát AlMgSi hromosvodový průměr 8mm | m | 198 | 0 | 0
30 |  | Podpěra vedení PV15 stavitelná | ks | 115 | 0 | 0
31 |  | Podpěra PV22 na šikmou střechu | ks | 8 | 0 | 0
32 |  | Svorka SO 4 šrouby | ks | 8 | 0 | 0
33 |  | Podpěra na stěnu plast PV-3-P55 | ks | 80 | 0 | 0
34 |  | Svorka zkušební trubková | ks | 8 | 0 | 0
35 |  | Jímač tyčový JD20 | ks | 6 | 0 | 0
36 |  | Ochranná stříška OS | ks | 6 | 0 | 0
37 |  | Svorka jímačová SJ01 | ks | 6 | 0 | 0
38 |  | Označovací štítek | ks | 8 | 0 | 0
39 |  | Ochranná trubka OT20 1700mm | ks | 8 | 0 | 0
40 |  | Držák ochranné trubky DOTD | ks | 16 | 0 | 0
41 |  | Zemnící tyč plná včetně svorky ST3 | ks | 48 | 0 | 0
42 |  | Drát FeZn 10mm | m | 80 | 0 | 0
|  | HROMOSVODY CELKEM |  |  |  | 0
požární větrání
43 |  | Centrální jednotka požárního větrání /např.EMB7300/ 230/24V, 5A, zálohování | ks | 1 | 0 | 0
44 |  | Hlavní požární tlačíko /např.ESM/ | ks | 1 | 0 | 0
45 |  | Meteostanice pro automatické ovládání oken včetně stožárku | ks | 1 | 0 | 0
|  | POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0
ostatní náklady
46 |  | drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
47 |  | zednické přípomoci, sekání drážek, nik, průrazy | kpl | 1 | 0 | 0
48 |  | výchozí revize elektroinstalace | ks | 1 | 0 | 0
|  | OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0
náklady na dopravu materiálu a zařízení
49 |  | náklady na dopravu materiálu a zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
|  | NÁKLADY NA DOPRAVU MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ CELKEM |  |  |  | 0
dokumentace skutečného provedení
50 |  | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
|  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ CELKEM |  |  |  | 0
|  | S I L N O P R O U D Y C E L K E M |  |  |  | 0

## Slaboprod
Stavba : - ZŠ Radotín nám.sv Petra a a Pavla 102/1 |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : - půdní vestavba a zřízení bezbarierového přístupu |  |  |  |  | Datum zpracování :
SLABOPROUDY - VÝKAZ VÝMĚR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/MJ (D+M) | celkem (Kč)
všeobecná elektroinstalace
1 |  | Vyznačení trasy rozvodného vedení strukturované sítě výpočetní techniky | bm | 93.28 | 0 | 0
2 |  | Vyznačení trasy rozvodného vedení domácího rozhlasu | bm | 64.02 | 0 | 0
3 |  | Demontáž a zpětná montáž směrových antén na střeše | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VŠEOBECNÁ ELEKTROINSTALACE CELKEM |  |  |  | 0
zařízení pro vedení školního rozhlasu
4 |  | Krabice KT - napojení na stávající rozvod rozhlasu | bm | 15 | 0 | 0
5 |  | Reproduktor protipožární 6W/100V | ks | 7 | 0 | 0
6 |  | Kabel 1-CXKH-V (J) 3X1,5 FE180/P60-R | bm | 192.06 | 0 | 0
7 |  | Montáž reproduktoru | ks | 7 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ PRO VEDENÍ ŠKOLNÍHO ROZHLASU CELKEM |  |  |  | 0
zařízení pro datové rozvody
8 |  | Napojení na stávající přípojný bod | bm | 15 | 0 | 0
9 |  | Dvojzásuvka datová UTP CAT5E 2xRJ45 pod omítku | ks | 8 | 0 | 0
10 |  | Instalační krabice pro zásuvky pod omítku | ks | 8 | 0 | 0
11 |  | Koncovka datová na kabel UTP typ RJ 45 | ks | 16 | 0 | 0
12 |  | Montáž datové zásuvky | ks | 8 | 0 | 0
13 |  | Zatažení kabelu UTP Beldem 4x2 cat 6 do trubek | bm | 108.28 | 0 | 0
14 |  | Úprava konců vodičů před zapojením | ks | 16 | 0 | 0
15 |  | Prozvonění a zapojení párů | ks | 8 | 0 | 0
16 |  | Štítek s popsáním kabelu | ks | 16 | 0 | 0
17 |  | Kabel UTP Belden 4x2 cat 6-materiál | bm | 93.28 | 0 | 0
18 |  | Rozvaděč RACK 12U | ks | 1 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ PRO DATOVÉ ROZVODY CELKEM |  |  |  | 0
19 |  | stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
|  | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE CELKEM |  |  |  | 0
20 |  | vyhotovení revize a revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VÝROBNÍ REVIZE A REVIZNÍ ZPRÁVY CELKEM |  |  |  | 0
|  | S L A B O P R O U D Y C E L K E M |  |  |  | 0

## VZT
Stavba : - ZŠ Radotín nám.sv Petra a a Pavla 102/1 |  |  |  |  | Cenová úroveň :
Objekt : - půdní vestavba a zřízení bezbarierového přístupu |  |  |  |  | Datum zpracování :
VZT - VÝKAZ VÝMĚR
Pol. č. | Číselné zatřídění | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena (Kč)
Zař.č.1 - Větrání sociálních zařízení
1.1 |  | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D4.2.3 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace. | ks | 2 | 0 | 0
1.2 |  | Zpětná klapka ø160 | ks | 2 | 0 | 0
1.3 |  | Odvodní talířový ventil ø125 | ks | 4 | 0 | 0
1.4 |  | Odvodní talířový ventil ø100 | ks | 7 | 0 | 0
1.5 |  | Ohebná hadice ø125 á 10bm/bal | ks | 1 | 0 | 0
1.6 |  | Ohebná hadice ø100 á 10bm/bal | ks | 1 | 0 | 0
1.7 |  | Výfuková hlavice ø160 z pozinkovaného plechu | ks | 2 | 0 | 0
1.8 |  | Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - ø160/50% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
|  | Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - ø125/30% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0
|  | Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - ø100/30% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
Ostatní
|  | Montáž VZT | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zkoušky a protokoly | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Měření průtočných množství | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
Projekční práce
|  | Autorský dozor | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Skutečné provedení | kpl | 1 | 0 | 0
Měření hluku
|  | Měření hluku od vzduchotechniky | ks | 1 | 0 | 0
|  | C E L K E M |  |  |  | 0