**Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín,**

**IČO : 00241598, DIČ : CZ00241598 zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem**

v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, Ing. Petrem Šiškou, IČO 70550581

Dodatečné informace k ZD pro akci : „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU – bytový dům Sídliště č.p. 1074 – 1075“

Dotaz uchazeče III. - k 8.2.2016

**Dotaz Č.1**

**jak je řešená střecha u strojoven (St2). 1) ze tří stran atika(popř. výška atiky?) a z jedné strany okapový plech se žlabem? 2)  celá střecha bez atiky zakončení závětrnou lištou ze tří stran a z jedné okapový plech se žlabem? 3) ze všech stran pouze okapnice bez žlabů?  Popřípadě jinak řešené ukončení ?**

**Odpověď Č.1**>>>

**všechny střechy strojoven jsou bez atik, ze tří stran bude provedena závětrná lišta, z jedné strany okapový plech bez okapového žlabu.**

**Dotaz Č.2**

**Tímto bych Vás chtěla požádat o dodatečnou informaci ohledně níže uvedených položek :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **68**  | **K**  | **916331112**  | **Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou**  | **m**  | **106,060**  |
|  | **VV**  |  | **37,39\*2+11,64\*2+0,5\*2\*4+2,0\*2**  |  | **106,060**  |
|  | **VV**  |  | **Součet**  |  | **106,060**  |
| ***69***  | ***M***  | ***592173030***  | ***obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm***  | ***kus***  | ***60,000***  |
|  | **VV**  |  | **výpočet (37,39\*2+11,64\*2+0,5\*2\*4+2,0\*2)/2\*1,1**  |  |  |
|  | **VV**  |  | **60**  |  | **60,000**  |
|  | **VV**  |  | **Součet**  |  | **60,000**  |

**-          Montáž betonového obrubníku je 106,06 bm, ale to neodpovídá kusům obrubníků. Vzhledem k tomu, že jeden obrubník má délku 50 cm, tak by množství mělo být cca 213 ks.**

**Odpověď Č.2**>>>

**dotaz je oprávněný, moc se omlouváme, ale máme tam opravdu chybu. Za závorkou nemá být /2, ale \*2.**

**Doplnění – zadavatel v případě rozličných výpočtů v nabídkách uchazečů pro zachování transparentnosti položku z hodnocení vyřadí..**

**Dotaz Č.3**

**mám dotaz na psaní textu do smlouvy o dílo (např. zhotovitel apod.).
Nemůžu vymazat ty vytečkovaná pole a psát místo nich text.
Prosím o radu.**

**Odpověď Č.3**>>>

**Použijte svého IT specialistu nebo smlouvu vyplňte ručně.**

**Závěrem :**

**Zadavatel další dotazy vzhledem k termínu lhůty podání nabídek již nepřijímá a uchazeč má právo své připomínky či upozornění vložit do nabídky. Hodnotící komise se bude takovým podnětem zabývat pro zachování rovných podmínek při výběru nejvýhodnější nabídky.**

**Ostatní podmínky soutěže malého rozsahu zůstávají v platnosti**

**Děkuji za pochopení.**